## 1
中山大学附属第一医院广西医院手术室安装监控系统采购需求
◆内容：1、手术室共安装至少3个摄像机，连接到医院监控中心安防平台统一授权管理。 2、新装设备接回现有监控中心使用，录像机、硬盘等设备利旧
序号 | 设备名称 | 参考品牌 | 数量 | 单位 | 报价 | 总价 | 备 注
1 | 400万像素红外摄像机 | 国产 | 2 | 个 |  |  | 日夜转换，宽动态，数字降噪，安装位置：手术室标本间、手术室患者交接厅
2 | 800万像素红外摄像机 | 国产 | 1 | 个 |  |  | 金融级800万像素，支持电动变焦，安装位置：手术室洗涤间
3 | 摄像机配件 | 国产 | 3 | 套 |  |  | 符合现场摄像机安装要求的电源、支架、底座等安装配件
4 | 网络交换机 | 国产 | 1 | 个 |  |  | 5个10/100M自适应RJ45端口
5 | 拾音器 | 国产 | 1 | 个 |  |  | 金融级高保真，安装位置：手术室患者交接厅
6 | 网络线 | 国产 | 190 | 米 |  |  | 超五类网线，国标纯铜
7 | 电源线 | 国产 | 190 | 米 |  |  | RVV2*1.0，纯铜电源线
8 | PVC线管 | 国产 | 190 | 米 |  |  | 含接头、分线盒、固定装置等配件
9 | 安装辅料 | 国产 | 1 | 批 |  |  | 其它辅助材料，包括空开、空开箱、继电器、排插、网络理线器、各类光跳线/网络跳线、管卡，自攻钉、扎带、胶布、胶粒等满足系统安装要求的各类接插件及五金件
10 | 其他费用（包括人工、运输、安装调试等包干费用） | [5 empty] | 1．质保 年；质保期内质量问题免费上门维修。2.工期： 日历日。
11 | 税金
报价合计