
PACS眼科检查及图像管理系统迁移技术需求
项目概况
采购单位：中山大学附属第一医院广西医院
项目名称：PACS眼科检查及图像管理系统迁移技术
地点：广西壮族自治区南宁市青秀区佛子岭路3号
采购预算：19万
采购方式：院内谈判
服务期限：采购合同签订之日起60个日历日完成项目全部建设内容并交付上线。免费质保维护期不少于2年，自验收合格之日起算。
（七）将广西壮族自治区人民医院PACS眼科检查及图像管理系统及相关历史数据迁移到中山大学附属第一医院广西医院。相关技术需求如下：
需要把原来的广西壮族自治区人民医院PACS眼科检查及图像管理系统项目合同功能（如流程优化、设备连接、工作量统计、报告中心、影像浏览、影像导入导出、科研统计、患者管理、角色和权限、特检登记预约、眼科预检等）迁移到中山大学附属第一医院广西医院新的应用服务器上。

迁移数据量约10T的影像数据、包括检查申请、检查报告、患者信息等数据。
资质要求
（一）必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构；

（二）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（三）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内登记注册的法人或其他组织营业执照;

（四）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单;

（五）本项目不接受联合体投标

三、技术需求
带“▲”号的参数内容为实质性要求和条件，是必须满足的参数，否则被视为无效响应。

	技术需求

	一、功能需求

1、 针对眼科的影像管理分析系统，从管理者、医师、特检医师/技师、特检分诊工作人员等不同使用角色、依据医院现有的特检流程，提供全面的从特检患者信息获取、眼科预检（视力、眼压、客观验光等）、数据+影像采集上传、报告中心、影像浏览、特检管理的优化流程；

2、 对眼科当前所有设备（包括数值类、影像类设备）全部进行连接，可将患者全部检查结果进行归类整合，医生在浏览器可实时查阅患者全部检查结果；

3、 对我院眼科当前全部设备进行统一管理，保证管理者直观了解各设备使用情况、技师工作量情况，合理安排检查优先顺序；

▲4、 对由于历史原因保存在自治区人民医院眼科PACS系统中的检查结果，在系统上线后导入到本院系统中；

5、 与医院其他信息化平台（HIS、门诊电子病历、住院电子病历、医院集成平台）进行集成，在HIS等系统平台中取得患者就诊信息、检查申请信息及检查信息。

二、技术需求

1、基础接口：

1) 支持与医院HIS系统、医院集成平台的多种接口方式获取患者的基本信息、检查申请信息、缴费情况等；

2) 患者检查完毕后，回传给HIS确费通知；

3) 提供与第三方系统（HIS、门诊电子病历、住院电子病历、医院集成平台）集成的浏览界面。

2、设备连接：

1) 可连接目前眼科现有设备（详见设备盘点表）会为各类眼科设备提供最优的设备连接方式，优先选择DICOM设备连接方式（不含授权费），与worklist服务，DICOM接收服务。可以获得所连接设备的影像资料、检查报告等信息。（RS232串口、网口设备连接；影像报告视频设备连接；原始图像采集设备连接；外接采集设备数据连接）；

2) 技师无需录入患者姓名，进行扫码（或双击）即可接诊或检查，并且患者基本信息会自动写入设备软件中。节省技师工作时间；

3) 图像上传界面支持自动迷你收起，不影响设备采集，方便技师操作，一键实现报告上传。

3、报告中心：

1) 报告书写可提供不同书写模式：设备自带模式、自定义模式；

2) 提供历史报告引用、自定义报告模板及常见病报告书写常用字段，便于引用；

4、影像浏览：

1) 提供临床全面的检查图像报告浏览模式，包括单张图像全屏浏览、PDF报告浏览、视频影像播放；

2) 检查图像及报告可以按照检查时间、检查类别分类显示；

3) DICOM图像可支持多种模式对比浏览；

4) 视力、眼压等关键指标以曲线形式呈现；

5） 多种影像后处理功能，支持报告图像的亮度对比度调节、图像局部放大、测量等操作；

5、影像导入导出：

1) 支持DICOM、JPG、PDF等格式的外部影像文件导入；

2) 支持DICOM、JPG、PDF格式的文件导出，并可选择匿名患者资料。

6、科研统计：

1) 可根据实际临床科研需求，按照元素值或关键字对影像报告结果进行查询，并支持结果导出。

7、
患者管理：

1)可对患者基本信息，检查信息进行编辑；

2)典型病例管理：可将典型患者及入组患者直接纳入自定义科研组，并可进行集中管理及导出；

8、角色和权限：

1)可根据医院具体需求制定相应的角色及对应的权限设定，便于管理、确保数据安全。

9、特检登记预约：

1)为眼科特检登记台提供患者报到登记功能，自动获取患者的基本信息和HIS开具的各项检查信息；

2)登记台可以实时查看各检查设备患者排队情况，登记到特检设备；

3)患者的检查预约支持预约至某天某个时间段或具体时间点； 

4)支持显示登记患者信息、已检查患者信息和预约患者情况。

10、眼科预检：

1)支持眼科特有的视力、眼压、主觉验光预检，在眼科患者挂号后就诊前进行视力、眼压等预检数据录入；

2)可采用PC或PAD录入，支持眼压计数据连接；

11、工作量统计：

1)可提供检查开单量、设备使用量、技师工作量、报告书写量统计，为医院提供绩效考核及设备使用效益分析依据。

三、迁移要求

1、要求系统必须在签订合同后的2个月内完成建设（包括与其它业务系统的对接）；
2、迁移完成后配合医院持续对系统进行数据验证，确保数据的准确性和完整性。
四、维保服务要求
1、迁移完成后免费质保不少于2年；
2、故障处理服务:及时响应，排除系统运行中的故障，使得系统可以得到平稳应用。这里的故障包括但不限于因编程问题使得软件未达到预期的功能效果或在软件运行期间出现的程序错误等，维护人员接到故障通知后需保证在以下时间内排除故障:

1）普通的操作性技术问题，0.5至1小时以内，远程或现场技术维护解决，恢复系统正常运行;
2）应用程序发生的问题，2小时之内，远程或现场技术维护解决，恢复系统正常运行;
3）对于不能明确是不是硬件或数据库出现故障时，全力配合院方选用的集成商进行检查，在必要时，能在上述响应时间内到达现场协助排除问题;
4）遇到紧急情况如网速过慢、系统中断等影响检测和报告发送的情况发生时，1小时内派人协助信息中心解决问题;
5）对于电话、远程方式无法解决的问题或系统发生严重故障时，现场到人响应时间为2小时内，乙方必须保证进行系统维护时不得影响医院现有业务的运行；
6）对重大的技术问题，投标方应该支持协调公司组织技术专家小组进行会诊，以确保系统的正常运行。

五、其它要求
1.改造服务及兼容性要求

1.1配合采购人进行医院信息互联互通标准化成熟度测评四级甲等评审，评审工作中涉及本项目的，成交供应商需免费按时进行改造或升级。

1.2配合采购人进行智慧医疗分级评价标准五级评审，评审工作中涉及本项目的,成交供应商需免费按时进行改造或升级。

1.3配合采购人针对本项目进行信息安全等级保护三级测评，评审工作中涉及本项目的，成交供应商需免费按时进行改造或升级。

1.4配合采购人进行商用密码应用安全性改造，改造工作中涉及本项目的，成交供应商需免费投时进行改造或升级。

1.5要求支持部署在信创服务器，支持信创系统，支持信创数据库，支持国密改造。


2

